2015年华能大庆热电有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

华能大庆热电有限公司属于国控废气企业，2015年发电量285561.02万千瓦时，供热量4477497吉焦，生产361天，停产4天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

监测点位：分别安装在吸收塔入口和出口水平烟道中间位置处，共4点位。

监测指标：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量。

监测频次：（自动监测）：#1、#2炉各2个点位。二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量全天24小时实时连续监测。在线监测设备的监测数据与省、市环保部门联网，并且省环境监察局每季度进行一次比对监测。稳定运行，获得监测数据500000个左右，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声监测，自行采用手工方式开展日常监测，每季度一次，在厂界外各方向设置，共设5个监测点（#1冷却水塔、#2冷却水塔、厂区南大门附近、厂区北大门附近、厂区东侧围墙氨区）。

获得监测数据40个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测运营、第三方检测机构、公司三方应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。

华能大庆热电有限公司

2015.12.31