五大连池市污水处理厂

2015年自行监测年度报告

市环保局：

1.五大连池市污水处理厂2015年度监测方案未做调整。

2.五大连池市污水处理厂2015年全年生产天数365天，监测天数365天。

| 监测点 | 全年生产天数 | 全年监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 365 | 8760 | 8760 | 0 |
| 1# | 365 | 8760 | 8760 | 0 |

3、全年废水处理量： 560687.2吨

COD削减量为1374.9吨，日平均出水浓度26mg/l；氨氮削减量156.99吨，日平均出水浓度2.8mg/l。

五大连池市污水处理厂

2016年1月6日