富裕县富宏污水处理厂

2015年自行监测开展情况年度报告

现将2015年富裕县富宏污水处理厂自行监测开展情况汇报如下：

- 富裕县富宏污水处理厂出水在线监测站房设有COD和氨氮在线自动监测仪各一台，每项每日监测12次。

- 2015年共生产361天，COD、氨氮各监测359天。其中COD共计监测4299次，检测结果95%符合GB18918-2002中一级A标准；氨氮共计监测4291次，监测结果90%符合GB18918-2002中一级A标准。

- 2015年污水COD排放量为85吨，氨氮排放量为7.39吨。

- 本年产生脱水污泥998吨，全部运往垃圾处理厂填埋。

富裕县富宏污水处理厂

2016年1月28日