2015年富锦东方热电有限责任公司

自行监测情况年度报告

- 基本情况

富锦东方热电有限责任公司属于国控废气企业，主要产品发电量与供热量（发电量12344万千瓦时、供热量3377848百万千焦），生产天数187天，4月16-10月12日停产检修（停产天数179天）。

二、自行监测开展情况

1、富锦东方热电已按企业自行监测方案开展了监测

2、废气自行监测情况

监测点位名称：1#废气排污口

手工监测已委托，委托单位佳木斯星保科技服务有限公司

手工监测项目：烟尘

手工监测频次：烟尘每月一次

手工信息发布情况：按时发布，发布率100%

自动监测项目：二氧化硫、氮氧化物

自动监测频次：每小时一发布

自动监测信息发布情况：按时发布，发布率100%

3、厂界噪声自行监测情况

监测点位名称:东、西、南、北厂界四个监测点位

手工监测已委托，委托单位富锦市环境保护监测站

手工监测项目：噪声

手工监测频次：每季度一发布

手工信息发布情况：按时发布，发布率100%。

三、存在问题及解决措施

存在问题：因我公司在线监控设备今年更新改造后偶尔会出现仪器堵灰现象，导致数据有时有误差。

解决措施：我公司已经联系运营维护尽快解决出现的问题。

富锦东方热电有限责任公司

2015.12.25