大庆油田电力集团油田热电厂

2015年度自行监测情况年度报告

一、基本情况

大庆油田电力集团油田热电厂属于国控废气企业，2015年发电量415814万千瓦时，供热量798.4123万吉焦，生产365天。

二、自行监测开展情况

1、我厂严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

污染源在线自动监测点位分别安装于3个脱硫塔出口处，自动监测项目包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，24小时连续监测，稳定运行，获得监测数据68040个，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我厂厂界噪声监测，由厂环境监测站采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:ZS-01、ZS-02、ZS-03、ZS-04,获得监测数据32个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

继续开展自行监测工作，污染源在线监测运营、第三方检测机构、厂三方应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题，保证自行监测工作顺利开展。

大庆油田电力集团油田厂

2016.1.5