2015年华能新华发电有限责任公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

华能新华发电有限责任公司属于国控废气企业，有两台燃煤机组，为5号机组和6号机组，2015年发电量240003.12万千瓦时，5号机组运行122天，6号机组运行34天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

污染源在线自动监测：厂区#5机组甲乙两侧烟道2个点位，二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量24小时连续监测；#6机组原烟和净烟2个点位，二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量24小时连续监测。稳定运行，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。每季度进行一次核查监测。

3、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声监测，采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位在厂界外各方向设置，共12 个监测点。

三、存在问题及解决措施

1、开展自行监测工作，污染源在线监测运营、公司双方方应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。

2、5号机组自2015年10月1日开始进行脱硫、脱硝、除尘环保一体化改造项目，由于确定时间较晚，工期紧、工程量大，北方冬季时间长，冬季土建工程无法施工的特点，但我们一定会克服困难，千方百计，有决心、有信心、争取尽快完成脱硫、脱硝、除尘改造工程。

华能新华发电有限责任公司

2016.1.3