中国第一重型机械股份公司2015-2016年

环境自行监测方案

2015年12月15日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2013年度自行监测方案，并严格执行。

- 基本信息

- 企业名称：中国第一重型机械股份公司

- 法人代表：吴生富

- 所属行业：装备制造

- 地理位置：中心经度123°39′、中心纬度47°12′

- 生产周期：按订货方式组织生产

- 联系方式：

联系人：晋  宏

电话：0452-6811893

- 生产工艺及排放情况

- 工程组成：冶炼钢水、锻造、粗加工、装配、产品运输

- 原料：废钢、生铁

- 产品：金属轧机、压力容器、冶金设备等

- 工艺流程：

- 污水处理厂工艺：BAF（循环生物滤池）

废水→隔栅→调节→高效澄清→厌氧池→好氧池→清水回用

- 污染处理设施名称、位置、标示牌、排放口名称、自动检测设备名称及位置见下表：

| 处理设施名称 | 处理设施位置 | 排放口名称 | 标示牌 | 自动检测设备名称 | 自动检测设备位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司污水处理厂 | 公司污水处理厂 | 公司总排水口 | WS-01049 | 长沙华时捷公司 | 公司污水处理厂 |

- 污染物排放监测

1、水污染物

（1）监测点位

废水总排放口排放口，共1个点位。位置见下图。

↑西

- 监测指标：

废水总排放口：化学耗氧量、氨氮。

- 监测频次

废水总排放口化学耗氧量、氨氮为自动监测，每小时监测一次，全天连续监测。

- 执行标准：

《污水综合排放标准》（GB8978-1996），表2中的二级标准，化学耗氧量限值150mg/l、氨氮限值25mg/l。

四、质量控制和质量保证

1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行质量控制。

2、采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

3、采用国家标准监测分析方法进行检测。

4、监测仪器、量具每年由质检部门检定合格并在有效期内使用。

5、如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。

五、自行监测结果公布

1、对外公布方式：黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台

2、公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

3、公布时限：

（1）自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

（2）手工监测结果

手工监测结果每次监测完的次日公布。

（3）年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件：

企业联系方式

| 企业名称 | 负责人 | 办公电话 | 手机号码 | 联系人 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国第一重型机械股份公司 | 晋宏 | 0452-6811893 | 13796245727 | 张敬宇 | 0452-6811082 | 13846273468 |

# Text boxes

总排放口进入嫩江

污水处理厂