2016年友谊污水处理厂

自行监测情况年度报告

一、基本情况

友谊污水处理厂属于国控重点污水处理厂，本年处理水量179.92万吨，实际运行天数为352天。

二、自行监测开展情况

1、我厂除停产期间无法进行自行监测以外，其他时间均严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、污水处理厂自行监测情况

我厂委托黑龙江科瑞环境检测有限公司进行手工监测工作，除受上游来水影响停产14天外，每月在水厂进口和排口分别进行一次监测。手工监测项目有温度、pH、色度、SS、化学需氧量、TN、TP、氨氮、BOD5、阴离子表面活性剂、石油、动植物油、总铅、总镉、总铬、六价铬、总汞、总砷、粪大肠杆菌群，共计19项指标，共获得监测数据228个。监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

我厂自承担自动监测项目有COD、NH3-N两项，全天24小时连续监测，除临时停产14天外，每两小时一次实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我厂厂界噪声监测，委托黑龙江科瑞环境检测有限公司采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:东、南、西、北，获得监测数据32个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

我厂2016年度自行监测及信息发布工作还需要加强各方面协调沟通。

双鸭山龙江环保水务有限责任公司友谊分公司

2016.12.28