大庆市东城区

污水处理厂

2015年度自行监测开展

情况年度报告

2016-1-1

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我厂编制了2015年度污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。为2016年更好的开展自行监测工作，现将2015年自行监测开展情况总结汇报如下：

一、监测方案的调整变化情况

2015年自行监测方案实施情况较好，内容全面、完善符合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中的各项要求，因此2016年监测方案未做调整。

二、全年监测情况

2015年大庆市东城区污水处理厂各装置连续生产，全年运行365天，开展监测365天。2015年所有监测数据均达到外排指标，全年没有超标数据。

三、全年废水污染物排放情况

2015年大庆市东城区污水处理厂废水污染物化学需氧量排放518.14吨、氨氮排放53.89吨。

四、固体废弃物的产生、处置情况

2015年大庆市东城区污水处理厂产生污泥16423.23吨，经外运车辆直接送到大庆市污泥处理厂进行无公害处理。

五、周边环境质量影响状况监测情况

2015年对厂区周边大气监测非甲烷烃、二氧化硫、硫化氢最大值分别为1.74mg/m3、0.017 mg/m3、0.005 mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求。