国家重点监控企业自行监测方案

哈尔滨市利林环保水处理有限公司

利林污水处理厂

2017年 1月12日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据《哈尔滨市污水处理及排水配套工程环境影响报告书》（国环评证甲字第1703号）及《关于哈尔滨市污水处理厂及排水管网工程环境影响报告表的批复》（黑环建审[2006]115号）意见、及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2017年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：哈尔滨市利林环保水处理有限公司利林污水处理厂

法人代表：李树军

企业代码：76318839-8

所属行业：污水处理及再生利用；

地址（附位置图）：哈尔滨市利民开发区四平路一号

生产周期：24小时连续运行

企业自测联系人： 樊幻幻

联系电话：0451-56885502

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：哈尔滨北方水环境检测有限公司

（二）生产工艺

主要工程组成：进水调节池—格栅池—格栅池—沉砂池—厌氧池—曝气池—生物反应池—沉淀池—消毒池—清水池外排

源水    格栅    沉砂池    A/O池    沉淀池    储存池     排放

浓缩池     滤罐     清水池

储泥池          冲洗水

带式压滤机

填埋       送还池

工艺流程（附工艺流程图）：

（三）产排污情况

企业废水经废水A/O工艺处理后，排入呼兰河。排放口名称：污水处理厂出水口

公司主要噪声源为各类水泵、送风机等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、主要产生噪声设备安装于车间地下室，室外噪声小，均无影响。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用自承担+委托方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：污水处理厂进、排放口各设1个监测点位（监测点位示意图）。

监测项目：COD、氨氮。

监测频次：24小时连续监测，2小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1             监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 上海世禄仪器有限公司 型号COD Max II |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 进口：上海世禄仪器有限公司型号Amtax compact II 出口：中绿环保科技股份有限公司 型号TGH-SN |

2、手工监测

我厂日常监测项目有COD、SS、BOD、NH3-N、PH、TP、DO、油等日常检测。

监测点位：出水口

委托检测项目：氨氮、温度、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油。

监测频次：每月一次。

监测方法及仪器：见表2。

表2              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD | 稀释与接种法HJ637-2012 | Oxi315i溶解氧滴定仪CG-011 MEMMERT恒温生化培养箱ICP600 WSW-008 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 3 | TN | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 CG-003 |
| 4 | TP | 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 | T6新世纪紫外可见分光光度计 CG-003 |
| 5 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法和滤膜法（试行）第一篇 多管发酵法HJ/T 347-2007 | IC600 MEMMERT 恒温培养箱 WSW-008 |
| 6 | 色度 | GB 11903-1989 3.铂钴比色法 | 50mL具塞比色管 |
| 7 | 动植物油 | 红外分光光度法HJ 637-2012 | ET1200水中油份浓度分析仪CG-015 |
| 8 | 石油类 | 红外分光光度法HJ 637-2012 | ET1200水中油份浓度分析仪CG-015 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法GB 7494-87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 10 | 温度 | 温度计法 | 温度计 |
| 11 | 烷基汞 | 气相色谱法 GB/T 14204-1993 | GC-7890A 安捷伦气相色谱QX-003 |
| 12 | 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 13 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-1987 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 14 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7485-1987 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 15 | 镉 | 双硫腙分光光度法GB 7471-1987 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 16 | 铅 | 双硫腙分光光度法GB 7470-87 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |

3、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。见表3。

表3                      评价标准

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 100 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 30 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 30 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 5 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 3 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 1 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 30 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 25 |
| 9 | 总磷（mg/L） | 3 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 40 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 104 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 温度（ ℃） | 无固定限值 |

（二）厂界噪声监测

噪声设备安装于车间地下室，厂区周边无敏感点，厂届噪声对周边无影响 。

三、质量控制和质量保证

（一）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（二）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告