哈尔滨市利林环保水处理有限公司

2016年度自行监测开展情况年度报告

2017年1月14日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放自行监测方案，并严格执行。在2014年通过哈尔滨市环保网，黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台，实时发布污水处理的监测数据，便于社会公众的有效监督。回顾2016年自行监测的开展情况，利林环保水处理有限公司年度报告情况如下：

一、本年度我公司按照《利林环保水处理有限公司2016年度自行监测方案》操作，无调整。

二、1. 2016年无间断运行365天（进出水口安装了自动监测设备，每2h监测一次，全年COD、NH3-N在线总监测频次各4380次）。

2．2016年实验室日常手工监测进出水COD、BOD、SS、MLSS、PH、DO、NH3-N、SV%、TP、 每日各一次，油每周一次。

三、2016年处理水量720万吨。废气排放无。

（COD年平均出水浓度44.77mg/l、SS出口浓度14.29、NH3-N出水浓度8.55mg/l、BOD出水浓度15.30 mg/l、TP出水浓度0.41 mg/l、油出水浓度3.79 mg/l）。

四、2016年产泥5655吨，送往污泥干化场。

五、按要求对周边环境质量检测均无影响。

哈尔滨市利林环保水处理有限公司

2017年1月14日