富裕县富宏污水处理厂

2016年自行监测开展情况年度报告

现将2016年富裕县富宏污水处理厂自行监测开展情况汇报如下：

- 富裕县富宏污水处理厂出水在线监测站房设有COD和氨氮在线自动监测仪各一台，全年每项每日监测12次。

- 2016年共生产366天，COD、氨氮各监测366天。其中COD共计监测4311次，检测结果99.5%符合GB18918-2002中一级A标准；氨氮共计监测4277次，监测结果98%符合GB18918-2002中一级A标准。

- 2016年污水COD排放量为54.28吨，氨氮排放量为6.73吨。

- 本年产生脱水污泥1088吨，全部运往垃圾处理厂处理。

富裕县富宏污水处理厂

2017年1月16日