
****

**中车齐齐哈尔车辆有限公司**

**环境自行监测开展情况年度报告**

**企业名称：**中车齐齐哈尔车辆有限公司

**监测年度：** 二零一六年度

**2017年01月05日编制**

**中车齐齐哈尔车辆有限公司**

**环境自行监测开展情况年度报告**

为规范企业自行监测及信息公开，自觉履行保护环境的义务和社会责任，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）有关规定，中车齐齐哈尔车辆有限公司于2016年1月1日至2016年12月31日，按照《中车齐齐哈尔车辆有限公司2016年环境自行监测方案》对企业排污情况进行了监测，根据年度自行监测情况编制本报告。

一、企业概况及监测能力概况

中车齐齐哈尔车辆有限公司（简称中车齐车公司）隶属于中国中车股份有限公司，是我国铁路货车、铁路起重机的设计主导单位、制造领军企业和产品出口基地。公司注册地址为齐齐哈尔市铁锋区，位于齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号，中心经度 124°0′40″，中心纬度 47°20′45″，主营业务为铁路运输装备、配件制造及修理。公司主要产品为铁路货车、起重机及其配件，拥有敞车、棚车、平车、罐车、长大货物车、漏斗车、特种车、铁路起重机及车辆配件等9大系列300多种产品。

2016年公司下设12个生产及辅助车间，主要产品为铁路货车、起重机及其配件，生产用主要原材料及辅助材料有废钢、板材、型材、轴坯、胶泥材料、焊丝、油漆等，主要工艺有铸造、机械加工、焊接和涂装工艺等。公司生产过程中产生的废乳化液、探伤废水、清洗废水等分别由车间统一收集后，送交废乳化液处理站、清洗废水处理站处理，处理达标后排放。公司在厂区南门附近设置污水总排放口，污水经市政管网排放污水处理厂统一处理。在总排放口安装有COD、氨氮自动监测装置，委托有资质第三方运营，确保了污水在线自动监测装置能够正常稳定运行；同时对总口水质采用手工方式进行监测。

二、监测内容

根据本企业排污特定，确定监测点位及监测项目如表1至表2所示。

**表1  废水污染物监测点位及监测项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监 测 点 位** | **监 测 项 目** | **监测频次** | **监测方式** |
| 1 | 污水总排放口 | COD、氨氮 | 连续监测 | 自动监测 |
| 2 | 污水总排放口 | pH、悬浮物、COD、BOD5 、石油类、挥发酚 | 每月一次 | 手工自行监测 |

**表2  噪声监测点位及监测项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **监 测 点 位** | **监 测 项 目** | **监测频次** | **监测方式** |
| 1 | 北侧厂界围墙外1米处三个点位 | 噪声 | 季度一次 | 手工自行检测 |
| 2 | 南侧厂界围墙外1米处 三个点位 | 噪声 | 季度一次 | 手工自行检测 |
| 3 | 东侧厂界围墙外1米处 三个点位 | 噪声 | 季度一次 | 手工自行检测 |
| 4 | 西侧厂界围墙外1米处 三个点位 | 噪声 | 季度一次 | 手工自行检测 |

三、监测分析方法及质量保证措施

**1.监测分析方法**

本次监测分析方法如表3至表4所示。

**表3 监测方法及仪器**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **顺号** | **文件类别** | **文件编号** | **文件名称** | **主要仪器、设备** |
| 1 | 标准 | GB/T11901-89 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 电子天平 |
| 2 | 标准 | HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 分光光度计 |
| 3 | 标准 | HJ 637-2012 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | 红外分光测油仪 |
| 4 | 标准 | GB/T6920-86 | 水质 PH值的测定 玻璃电极法 | 酸度计 |
| 5 | 标准 | GB/T11914-89 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | COD恒温加热器  COD在线监测装置 |
| 6 | 标准 | HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 | 溶解氧测定仪  BOD生化培养箱 |
| 7 | 标准 | HJ535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳式试剂分光光度法 | 氨氮在线监测装置 |

**表4  噪声监测方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **顺号** | **文件类别** | **文件编号** | **文件名称** | **主要仪器、设备** |
| 1 | 标准 | GB12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》5.测量方法 | AWA5610C型  积分声级计 |

**2.质量保证措施**

按照《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

合理布置监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准和环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过公司质检部门检定合格并在有效期内使用。

严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、年度监测总结

**1.监测方案调整变化情况**

2016年度企业自行监测方案无调整变化。

**2.监测期间达标情况**

（1）本企业2016年生产不均衡，2月至5月处于息工状态，下半年生产趋于稳定。废水有规律连续排放，对pH、悬浮物、COD、BOD5 、氨氮、石油类、挥发酚等监测项目，采用自动监测+手工监测方式正常开展监测，全年废水各指标达标率为100%。

（2）公司厂界噪声10个监测点位每季度监测一次，共监测四次（昼间4次、夜间4次），达标4次，达标率100%。

**3.排放总量**

本企业全年生产用水877728吨，废水排放量702183 吨，COD排放量 41.59吨，氨氮排放量 9.89吨；二氧化硫排放量3.37吨，氮氧化物排放量 4.42吨，烟粉尘排放量 113.32 吨。

**4.固体废物排放情况**

本企业固体废弃物为一般废物和危险废物，一般废物产生总量为21876.67吨，冶炼废渣2735.96吨，废砂15513.18吨，一般工业固体废物综合利用量3384.47吨。危险废物包括漆渣、废矿物油、废乳化液、废石棉、乳化液滤渣和其它废物，废乳化液在公司废乳化液处理站处理24.28吨，废矿物油转移齐齐哈尔市锐拓废油回收有限公司45.72吨，漆渣、废石棉、乳化液滤渣等危废转移至黑龙江辰能环境技术服务有限公司173.06吨。

五、自行监测结果公布

我公司全年自行监测结果公布情况：

（1）对外公布方式：公布在省环保厅、市环保局和公司网站。

（2）公布时限：

①废水自动监测设备为每2小时均值。

②厂界噪声每季度公布一次。

（3）公布内容：

①废水公布为pH、悬浮物、COD、BOD5 、氨氮、石油类、挥发酚监测结果。

②噪声公布监测点位为10个厂界噪声监测点，监测项目为昼间、夜间 Leq(A)。