2016年克山北控水务有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

克山污水处理厂属于国控重点污水处理厂，本年处理水量275.47万吨，实际运行天数为355天。

二、自行监测开展情况

1、我厂严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、污水处理厂自行监测情况

我厂自承担手工监测工作，除临时停产外，每天在水厂进口和排口分别进行一次监测。手工监测项目有温度、pH、色度、SS、TN、TP、BOD5、MLSS、SV30、粪大肠菌群等项目指标，共获得监测数据XXX个，监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

我厂委托广州易文公司进行自动监测项目，共有COD、NH3-N两项，全天24小时连续监测，除临时停产外，每两小时一次实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

我厂2016年度自行监测及信息发布工作还需要加强各方面协调沟通。

克山北控水务有限公司

2017.1.20