## Sheet1
监测年 | 监测月 | 监测日 | 时 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 执行标准名称 | 污染物浓度 | 浓度单位 | 排放限值 | 限值单位 | 污染物排放方式 | 排放去向 | 公布日期 | 未监测原因 | 是否停产 | 备注 | 废水流量 | 是
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | 石油类 | 国家综合三级 | 0.56 | mg/l | 30 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | pH值 | 否
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | 生化需氧量 | 国家综合三级 | 102 | mg/l | 300 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | 色度
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | 总汞 | 国家综合三级 | 2e-05 | mg/l | 0.05 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | 悬浮物
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | 总镉 | 国家综合三级 | 0.05 | mg/l | 0.1 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | 生化需氧量
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | 总铅 | 国家综合三级 | 0.2 | mg/l | 1 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | 化学需氧量
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | 总砷 | 国家综合三级 | 0.007 | mg/l | 0.5 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | 总有机碳
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | 六价铬 | 国家综合三级 | 0.004 | mg/l | 0.5 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | 总汞
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | 悬浮物 | 国家综合三级 | 24 | mg/l | 400 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | 烷基汞
2017 | 11 | 13 | 14 | 南二号 | pH值 | 国家综合三级 | 7.79 | mg/l | 9 | mg/l | 有组织排放 | 文昌污水处理厂 | 2017-11-18 |  | 否 |  | 总铬
六价铬
三价铬
总砷
总铅
总镍
总铜
总锌
总锰
总铁
总银
总铍
总硒
锡
硼
钼
钡
钴
铊
氨氮
有机氮
凯氐氮
亚硝酸盐
硝酸盐
氰化物（总氰化合物）
硫化物
氟化物
碘化物
硫氰化物
铁（Ⅱ、Ⅲ）氢络合物
石油类
动植物油
油
氯化物
活性氯
总余氯
二氧化氯
元素磷
总磷
磷酸盐（以P计）
黄磷
甲胺磷
挥发酚
苯酚
苯二酚
苯甲酚
间一甲酚
氯酚类
2，4－二氯酚
2，4，6－三氯酚
氯仿
溴仿
一氯二溴甲烷
挥发性卤代烃
三氯甲烷
四氯化碳
氯乙烯
三氯乙烯
四氯乙烯
苯系物
苯
甲苯
乙苯
邻—二甲苯
对—二甲苯
间—二甲苯
苯胺类
氯代苯类
氯苯
邻—二氯苯
对—二氯苯
硝基氯苯类
对硝基氯苯
2，4—二硝基氯苯
甲醛
三氯乙醛
丙烯醛
丙烯腈
多环芳烃
彩色显影剂
显影剂及氧化物总量
六六六
滴滴滴
敌敌畏
敌百虫
呋喃丹
有机磷农药
乐果
对硫磷
甲基对硫磷
马拉硫磷
邻苯二甲酸酯类
邻苯二甲酸二辛酯
邻苯二甲酸二丁酯
五氯酚及五氯酚钠
可吸附有机卤素化合物（AOX）（以Cl计）
硝化甘油（NG）
硝基苯类
二硝基甲苯（DNT）
三硝基甲苯（TNT）
黑索今（RDX）
肼
一甲基肼
偏二甲基肼
三乙胺
二乙烯三胺
叠氮化物（以N3-计）
阴离子表面活性剂（LAS）
石棉
苯并（а）芘
总α放射性
总β放射性
其它水污染物
总氮
温度