兴安煤矿矿井水污染自行监测2017年度监测报告

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》要求，我矿矿井水厂于2017年1月1日至2017年12月31日对企业排污情况进行了监测。兴安煤矿净化水厂根据年度自行监测情况编制本报告。

- 监测方案的调整情况：略有调整，按规定COD,氨氮时时在线连续自动监测，悬浮物SS每月手工监测一次， 噪声一季度手工监测一次。

- 2017年全年生产天数：365天

- 监测天数： 365天

- 监测点： WS0007，厂界东侧，厂界南侧，厂界西侧，厂界北侧

COD,氨氮监测点：WS0007    全年自动在线监测天数是365天。

悬浮物监测点：WS0007 ，每月监测一次，全年监测次数12次。

噪声监测点位厂界东侧，厂界南侧，厂界西侧，厂界北侧:一季度一次，各点位一季度2次，全年各点位监测次数是8次

- 全年废水污染物排放量：COD排放量46吨，排放到后面的煤泥处理厂。

- 固体废物主要污水处理产生的污泥，直接排到后面的煤泥厂进行处理，干化，脱水后，部分送兴安矿锅炉房焚烧，部分回填

兴安矿周边的露天坑，全部综合利用无外排。 产生的生活垃圾用全封闭的垃圾贮存，委托环卫部门及时清理，做到日产日清。

- 按要求开展的周边环境质量影响监测结果：周边环境噪声达                       标，矿井水污染物COD,氨氮全年达标排放。

兴  安  煤  矿

2018年1月5日