2017年中粮生化能源（龙江）有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

我司属于国控废水企业，年加工76万吨玉米，全年生产340天。

二、自行监测开展情况

1、我公司除停产期间无法进行自行监测以外，其他时间均严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、废水自行监测情况

我公司委托具有资质的第三方环境监测公司进行手工监测工作，除临时停产5天外，每季度在总排口进行一次监测。手工监测项目有化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、pH值、总氮、总磷、SS等11项指标，共获得监测数据44个。监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

我公司自承担自动监测项目有COD、NH3-N两项，全天24小时连续监测，除临时停产5天外，每两小时一次实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我厂厂界噪声监测，委托龙江县环境监测站采用手工方式开展日常监测，除临时停产5天外，每季度一次，监测点位:东、南、西、北，获得监测数据48个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

希望运营公司要加强对自动监控设备的巡回检查的频次，保证设备的稳定运行及传输数据的准确。

中粮生化能源（龙江）有限公司

2018.1.16