2014年汤原县清源污水处理厂

自行监测情况年度报告

一、基本情况

汤原县清源污水处理厂为国控重点废水企业，2014年处理污水总量为288万吨，全年365天正常运行。

二、自行监测开展情况

1、按企业自行监测方案要求，严格开展自行监测。

2、自行监测情况

监测点位为总排口。监测项目有化学需氧量、氨氮、温度、PH、总氮、总磷、生化需氧量、悬浮，色度、总汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、阴离子表面活性、石油类、动植物油、粪大肠杆菌等19项。委托哈尔滨市宇驰环境检测有限公司每月手动监测1次；每月监测后及时上传省、市信息平台，信息发布率为100%。

自动监测项目为化学需氧量、氨氮采取在线自动监测；每2个小时一次，全天连续监测；监测信息全年及时发布，信息发布率为100%。

3、厂界噪声自行监测情况

在厂界外各方向共设4个监测点，委托哈尔滨市宇驰环境检测有限公司每季度监测一次，监测后信息及时上传，信息发布率100%。

三、存在问题及解决措施

目前我厂在线监测中偶尔出现数据上传延时的情况，目前我厂已与运营公司联系，协商解决此问题。确保在线数据上传及时、准确。

汤原县清源污水处理厂

2014年12月31日