饶河县晨光热电有限责任公司

自行监测方案

2014年 9月 20日为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2013年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：饶河县晨光热电有限责任公司

法人代表：赵明光

所属行业：发电；供热

地理位（附位置图）

生产周期 ： 210 天

联系方式：李苏龙 手机：13946640416 邮箱：WTRD0469@163.com

委托监测机构名称等  双鸭山市环境监察支队

（二）生产工艺及产排污情况

1.主要工程组成：锅炉、汽轮机、发电机、3台锅炉，2台20吨炉，1台35吨炉，共计；75吨

2.主要原料及产品： 煤.发电量、供热量

3.公司生产工艺流程简图

4.污染处理设施名称

多管湿式旋风除尘器

1#炉；除尘器.GQX110

2#炉；；除尘器.GQX110

3#炉；除尘器.ZFX—35

- 污染物排放自行监测

（一）大气污染物排放监测

- 监测点位

1#监测点：烟囱总排放囗

2.监测指标

二氧化硫；

氮氧化物；

烟尘；

3. 监测频次

自动监测  —在总排放口安装一台废气自动监测设备进行全天连续监测。

4.执行排放标准及限值

根据环评批复及验收，我公司1#和2#机组执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001，各污染物浓度限值为：烟尘-200mg/m3,二氧化硫- 900mg/m3。

(二)厂界噪声监测

1.监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点

监测点位示意图：

1#

4#								2#

3#

2监测指标

昼、夜等效声级

3.监测频次

厂外的4个点位，每季度监测1次。

4.执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）

5.监测方法和仪器

执行工业企业厂界噪声测量方法GB/T12349-1990，所用仪器：AWA6270+型声级计。

三.质量控制与质量保证
（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）.严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、 自行监测结果公布
（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及双鸭山市环保局网站 。
（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。
（三）公布时限：
1、自动监测结果
自动监测数据实时公布监测结果，废气自动监测设备为每2小时均值。
2、手工监测结果
手工监测结果应于每次监测完的次日公布。
3、年度报告
每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

饶河县晨光热电有限责任公司
                                     2015年1月

# Text boxes

燃料料

凝结水

凝结水

烟道

过热

蒸汽

料

斗

粉碎机

锅  炉

引风机

给     水

渣 斗

送 风 机

空气预热器

输电线路

至用户

汽轮机

主变压器

发电机

烟囱

除尘器

空  气

沉渣池

综合利用

除氧器

补给水（生水）

供热用户

排汽

凝汽器

冷却水

化学

返回水箱

燃料料

凝结水

凝结水

烟道

过热

蒸汽

料

斗

粉碎机

锅  炉

引风机

给     水

渣 斗

送 风 机

空气预热器

输电线路

至用户

汽轮机

主变压器

发电机

烟囱

除尘器

空  气

沉渣池

综合利用

除氧器

补给水（生水）

供热用户

排汽

凝汽器

冷却水

化学

返回水箱

饶河县晨光热电有限责任公司