黑河污水处理厂

2016年自行监测年度报告

市环保局：

1、黑河市污水处理厂2016年全年正常生产天数364天，监测天数364天。处理水量为794.03万吨。

| 监测点 | 全年生产天数 | 全年监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进口 | 364 | 364 | 364 | 0 |
| 出口 | 364 | 364 | 364 | 0 |

2、监测指标

污水处理厂入水口： 水温、pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

污水处理厂总排口：水温、pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

以上监测指标全部达标，符合《城镇污水处理排放标准》一级B排放标准。

黑河污水处理厂

二〇一六年十二月三十一日