2016年度监测报告

黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司热电厂

1、前言

为规范企业自行监测及信息公开，督促企业自觉履行法定义务和社会责任，推动公众参与，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《火电厂大气污染排放标准（GB13223-2011）》《环境监测管理办法》等有关规定，为掌握本厂的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》要求，我厂于2016年1月1日至2016年12月31日对企业排污情况进行了监测。根据年度自行监测情况编制本报告。

2、企业概况

热电厂位于鹤岗市南郊偏西的坡地，地理坐标位置为中心经度130°20′，中心纬度47°20′，距市内火车站约5km，共占地24.14公顷。热电厂属热、电联产的煤矿自备电厂。1985年6月开始筹建，全厂占地23.6公顷，我厂分两期工程建设：一期工程于1990年2月28日全部竣工投产，为4台75吨/小时立式旋风炉和两台2.5万千瓦汽轮发电机组，一台是非调整抽汽式机组，另一台是单抽凝汽式机组。二期工程于1997年9月30日全部竣工投产，为3台220吨/小时四角喷燃煤粉炉和两台5万千瓦单抽冷凝式汽轮机；目前我厂总装机容量为17.5万千瓦，三条直配线供集团公司使用，其余电量进入国网。主要的供热范围为南山区、兴山区、向阳区等，具体供热情况由集团公司掌握。

3、监测内容

3.1 全年生产、监测情况

全年生产天数：355天

监 测 天 数 ：355天

根据我厂排污特定，确定监测点位及监测项目如表1至表2所示。

表1废气污染物监测点位及监测项目

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-00006 | 烟尘 | 连续监测 | 自动监测 |
| 2 | FQ-00006 | SO2 | 连续监测 | 自动监测 |
| 3 | FQ-00006 | NOX | 连续监测 | 自动监测 |

表2噪声监测点位及监测项目

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区东侧 | 噪声 | 季度一次 | 手动监测 |
| 2 | 厂区西侧 | 噪声 | 季度一次 | 手动监测 |
| 3 | 厂区南侧 | 噪声 | 季度一次 | 手动监测 |
| 4 | 厂区北侧 | 噪声 | 季度一次 | 手动监测 |

4、其他情况

按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果，均达标。

5、自行监测结果公布

我厂全年自行监测结果公布情况：

5.1对外公布方式：公布在黑龙江省自动在线监测系统数据发布平台。

5.2公布时限：

5.2.1废气自动监测设备为每1小时均值。

5.2.2厂界噪声每季度公布一次。

5.3公布内容：

5.3.1废气公布为二氧化硫、氮氧化物等，粉尘监测结果。

5.3.2噪声公布监测点位为4个厂界噪声监测点，每季度连续两天进行监测，监测项目为昼间、夜间 Leq(A)。

黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司热电厂

2016年1月11日