黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司

2014年度自行监测开展情况年度报告

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国际重点监控企业自行监测及信息公开办法（施行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，对我公司2014年度自行监测开展情况进行年度报告。

一、监测方案执行情况

全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况

全年生产183天，委托监测152天，烟气在线连续监测设备监测31天，监测点位1个。应测项次4392次，实测2232次，公开744次，主要指标为烟尘、二氧化硫、氮氧化物、格林曼黑度，全部达标排放。

二氧化硫排放量128.9吨，氮氧化物110.6吨，烟尘55.14吨。

- 固体废弃物情况：

固体废物主要为粉煤灰，炉渣，粉煤灰产生量为3992吨；炉渣产生量为80吨。处置方式通过灰罐，排入回收厂家的灰罐车，每天外运处置，公司不储存固体废物。

三、周边环境监测情况：

按照方案要求，我公司每年委托环境监测站监测厂界噪声，监测结果按季度及时发布。