鸡西赛龙水泥制造有限公司

2017年自行监测方案

2016年12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2018年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：鸡西赛龙水泥制造有限公司

法人代表：徐松鹤

所属行业：水泥制造

地理位置：鸡西市城子河区白石村

生产周期：180天

联系方式：0467-2412025

联系人：张跃杰

1.2生产工艺及产排污情况

主要工程组成：原料破碎、生料磨、回转窑、水泥磨；

主要原料：石灰石、硅质料、采矿废渣、原煤、石膏、粉煤灰；

产    品：水泥；

工艺流程（附工艺流程图）；

污染处理设施名称：布

袋收尘器；

工艺流程：

排放口名称：窑尾排气筒；

位置：窑尾烟筒；

位置图片

自动监测设备名称：烟气自动连续监测系统；

位置：窑尾烟囱。

1.3 委托监测机构:黑龙江省建材研究院环境检测中心

2 自行监测内容

2.1 大气污染物排放监测

2.1.1 监测点位

有组织排放监测点位具体位置：烧成窑尾烟囱；

地理坐标：经度130度34分31.08秒，纬度45度13分17.76秒；

附监测点位示意图。

2.1.2 监测指标

烧成车间窑尾系统：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

2.1.3 监测频次

2.1.3.1 自动监测频次

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全天连续监测。

2.1.4 执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值，GB4915-2004表二。

2.1.5 监测方法和仪器

自动监测，烟气排放连续监测系统。

2.2厂界废气噪声监测

企业位置处于鸡西市远郊，地理坐标为东经130°34′31″，北纬45°13′17″，位于鸡西市城子河区二太堡。厂区周围无重点保护名胜古迹，也无国家及省市级自然保护区。厂界内外无敏感噪声源。执行标准《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)三级标准，昼65dB,夜55dB。

每季度监测一次。

2.3  周边环境质量监测

2.3.1 企业周边空气环境质量监测

空气环境质量按照环评报告书（表）及其批复要求确定监测点位、监测项目、监测频次，并确定监测方法、监测仪器以及执行环境质量标准（GB3095-1996）的限值。

3 质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

3.2.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）及《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）有关规定进行。

3.3厂界周边环境空气质量监测质量管理

依据《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T194-2005）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自动监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自动监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废气污染物排放量；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自动监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、自行监测结果公布

5.1对外公布方式：鸡西市环保网（http://www.jxhbj.gov.cn/）等。

5.2 公布内容：

企业基本情况、自动监测方案、自动监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数等）、未开展自动监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

5.3.2 年度报告

每年1月底前公布上年度自动监测年度报告。