# 勃利县市容环境卫生管理处垃圾处理场监测方案

- 大气污染物监测（无组织）

监测点位：填埋场下风向2个点

监测因子：臭气浓度、甲烷、总悬浮颗粒物、硫化氢、氨。

监测频次：每年1次

- 渗滤液监测

监测点位：总排口（1个点）

监测因子：化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群。

监测频次：每季1次

三、填埋场外排水

监测点位：外排口（1个点）

监测因子：化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群。

监测频次：每年1次

四、地下水监测

监测点位：地下水监测井（6个点）

监测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、砷、汞、铅、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群。

监测频次：每年1次

五、噪声监测

监测点位：厂界噪声（4个点、昼间）

监测因子：等效声级

监测频次：每年1次