关于粉尘折算数值超标问题说明

鹤岗市环保局：

鹤岗鑫塔水泥有限公司 2018年11月22日18点至23日7点之间，粉尘浓度间断性超标。是由于气温骤降导致粉尘仪零点飘移，及时采取保温处理后，恢复正常。故此期间粉尘数据超标。

特此说明。

鹤岗鑫塔水泥有限责任公司

2018年11月23日