关于鑫塔水泥窑尾在线数据异常情况

及粉尘折算数值超标问题说明

鹤岗市环保局：

鹤岗鑫塔水泥有限公司 2018年11月27日4点至7点之间，监测数据出现了异常，而且粉尘浓度折算值超标。是采样管路堵塞，导致氧气升高至20%，造成数据异常和粉尘浓度折算值4:00-5:00点超标的原因。2018年11月27日早4:00点我们发现数据异常后，立即通知运维公司的运维人员，运维人员到达现场查看后发现采样管路堵塞，运维人员现场进行反吹清理，经过清理后，设备运行恢复正常。

特此向环保局提出说明。

鹤岗鑫塔水泥有限责任公司

2018年11月27日