东宁市污水处理厂

2017年度自行监测开展情况年度报告

一、监测方案的调整变化情况：

2017年度无调整。

二、全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况：

1、2017年生产365天。

2、2017年监测365天。

3、2017年水污染物排放监测：

自动监测8600次（全天每两小时监测一次）。

三、全年废水、废气污染物排放量：

2017年处理水量617万吨。

四、固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向：

2017年产污水污泥926吨，污泥先经过光热干化，送往垃圾处理厂厂进行填埋。

五、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果：

2017年周边环境无影响。

东宁市污水处理厂

2018年1月20日