海林市柴河林海纸业有限公司

2018年度废水污染源监测报告

海林市柴河林海纸业有限公司设计生产规模为7万吨，产品高强瓦楞原纸3万吨，箱纸板4万吨。2014年改造新增废水深度处理设施，主要采用“斜板沉淀+斜网+高效浅层气浮+活性污泥法+深度气浮法”，使废水处理达标回用。

由于市场形势的变化，近年来只生产高强瓦楞原纸，年实际生产量约25000吨。废水处理后完全回用于生产，不排放。本公司对处理好回水的COD、PH随时进行监测作为参考。委托黑龙江省普尼测试科技有限公司监测，每季监测一次。每季监测的8项数据指标都达到了《制浆造纸工业水污染物排放标准GB3544-2008》限值的要求：

PH=6-9

COD≤80

BOD≤20

NH3-N≤8

SS≤30

色度≤50

总氮≤12

总磷 ≤0.8

海林市柴河林海纸业有限公司

2018年12月9日