五大连池市污水处理厂

2014年自行监测年度报告

市环保局：

1.五大连池市污水处理厂2014年度监测方案未做调整。

2.五大连池市污水处理厂2014年全年生产天数365天，监测天数365天。

| 监测点 | 全年生产天数 | 全年监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 365 | 8760 | 8760 | 0 |
| 1# | 365 | 8760 | 8760 | 0 |

3、全年废水处理量：2826577 吨

COD削减量为693吨，日平均出水浓度27mg/l；氨氮削减量61.46吨，日平均出水浓度4.43mg/l；磷酸盐削减量为8.23mg/l，日平均出水浓度0.73 mg/l。

五大连池市污水处理厂

2015年1月22日