2018年自行监测开展情况年度报告

按照《黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣二矿自行监测方案》对废水排污、厂界噪声情况进行了监测，现将2018年自行监测工作开展情况报告如下：

1、废水自行监测情况

黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣二矿自承担自动监测项目有COD、流量、PH三项，全天24小时连续监测，每两小时一次实时在企业自身网站公布，公布率100%。

我矿委托科研中心环保监测站进行手工监测工作，每天在总排口进行一次监测。手工监测项目有化学需氧量、氨氮两项指标。监测点位属性是废水集中排放，监测点位为总排放口一个点位。监测结果及时、完整在省厅网站公布，公布率100%。

执行标准为《煤炭工业污染物排放标准GB20426-2006》，化学需氧量执行标准限值是50(mg/L)，氨氮执行标准限值是15(mg/L)。化学需氧量监测方法为重铬酸盐法（GB11914-1989），氨氮监测方法为纳氏试剂分光光度法。

2、厂界噪声自行监测情况

我厂厂界噪声监测，委托科研中心环保监测站采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:东、南、西、北，监测结果在省厅网站公布，公布率100%。

以上为黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣二矿2018年自行监测工作开展的情况，在省市环保部门的关心和支持下，我们的工作取得了很大的进步。在2019年的工作中，我们将继续按照上级部门的工作安排和部署，加强各项管理，认真做好废水、厂界噪声自行监测工作。

黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司东荣二矿

2018年12月28日