七台河市人民医院自行监测报告

一、验收监测内容

监测项目：PH、BOD、COD、氨氮、动植物油类、总余氯、粪大肠菌群共7项；

监测点位：污水处理站出口设置1个监测点位，共1个监测点位；

监测频次：1次/月;

- 监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在污水总排口布设1个检测点位 | pH值、SS、余氯COD、氨氮、粪大肠菌群 | 每季度监测一次，每次共监测1天，采集1个样品 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)中预处理标准限值 |

- 质量控制

- 水质样品采集、运输、保存严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/91-2002)、《水质采样技术方案设计技术指导》（HJ495-2009)、《水质采样技术导则》（HJ494-2009)和《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）的技术需要进行。分析方法为认证有效方法。

- 所有监测人员持证上岗，严格按照质量管理体系文件中的规定开展工作。

- 所有监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。

- 各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。