**呼兰污水处理厂**

**2018年度自行检测开展情况年报告**

呼兰污水厂是2014年4月16日起由龙江环保集团股份有限公司运营，运营后积极开展并完成国家和环保局交给的各项任务，监测日报、月报、监测方案等数据都发布在黑龙江省重点监控企业环境自行检测信息发布平台，以便管理和监督。

呼兰污水厂履行国家二级B排放要求，严格要求出水标准，2018年水质达标率达到100%，无超标情况，下面对2018年的自行检测开展情况进行汇报：

一、监测方案的调整变化情况：

2018年度无调整。

二、全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况：

呼兰污水厂2018年1月1日～12月31日：

1、运行365天

2、监测365天

3、2018年厂届废气监测4次（每季度一次）。

2018年厂届噪声监测4次（每季度一次），全部达标。

2017年水污染物排放监测：

手工监测365次（每天一次），全部达标。

三、全年废水废气污染物排放量：

2018年处理总水量：6441117吨。

四、固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向：

2018年产泥5456.01吨，送往龙江环保集团股份有限公司污泥处置中心。

五、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果：

2018年周边环境无影响。

**龙江环保集团股份有限公司 呼兰分公司**

**2019年3月4日**