污 水 自 行 监 测 方 案

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2014年度自行监测方案，并严格执行。

- 企业概况及监测能力

（一）企业概况

企业名称：黑龙江农垦北大荒南华糖业有限公司

企业类型：废水国控

企业法人：焦念民

行政区：238003

行业：制糖

地理位置：中心经度135035’，中心纬度460 40，

环保负责人：王俊山  联系电话：13114696386

传真：0469-5863313

详细地址：黑龙江省友谊县红兴隆管理局局直

（二）监测能力

我公司购置了COD在线监测仪，型号：EST—2001和污水流量计。

二、监测内容

（一）监测点位及监测项目设置

我公司就有一个污水排放口，设置了一个监测点，主要监测化学需氧量指标和PH值。

（二）监测频次

COD自动检测仪待安装，氨氮值每天一次，BOD、PH、悬浮物、总氮、总磷每月一次。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。