大庆油田水务公司西区污水处理厂

2017年度监测报告

2018年1月1日

2017年西区污水处理厂制定了自行监测方案，并严格按照自行监测方案开展工作。具体情况如下：

一、监测方案的调整变化情况

西区污水污水处理厂在总排口设置了在线化学需氧量分析仪、在线氨氮分析仪、在线总氮分析仪、在线总磷分析仪及流量计。2017年年初制定的方案中要求自行监测是采用自动连续监测，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷数据公布频次为2小时一次，流量实时监测。

根据油田公司相关要求，执行HJ/T355 2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》相关要求，化学需氧量、氨氮、总氮、总磷数据公布频次为2小时一次。

二、2017年西区污水处理厂水质监测详细情况

2017年西区污水处理厂全年运行354天，监测354天，生产期间采用自动监测，全天连续进行，污染物排放基本达标。

全年西区污水处理厂处理水量1816.8995万立方米，完成化学需氧量减排量4184.37吨，氨氮减排量487.75吨。

三、西区污水处理厂主要产生固体废弃物为含水率79%的污泥和栅渣。2017年污泥产生量3668.54吨，2017年处置方式是外运至大庆市污泥处理厂中心，由大庆市污泥处置中心进行无害化处置。

四、周边环境质量影响状况监测

西区污水处理厂周边环境质量每年由大庆石油管理局职业病防治所进行了次厂界噪声、氨、硫化氢的检测，并且由大庆油田水务公司水源开发研究所每季度进行一次厂界空气检测，2017年厂界空气、噪声的检测均符合相关标准的要求。