关于牡首控在线监测设施情况的说明

1、烟气自动监测设施投用情况说明

牡首控2013年采购，2014年7月安装完成烟气自动监测分析仪TR-700，后因公司停产，无法调试；2015年11月公司开工生产，12月监测设备进行调试并申请验收，但因催化装置为老装置没有环评，不具备验收条件，没有验收。后因企业再次停产，监测设施运行出现故障等原因，监测设施一直没有正常投用。2017年6月公司对烟气自动监测设施进行维修，维修后，因公司生产过程中，催化装置部分停用，没有废气产生，所以烟气自动监测设施没有投用。2018年5月，烟气监测设施在开机试运过程中，采样泵、温控器等元器件故障，无法正常运行，联系设备厂家到现场进行诊断和维修。维修期间，8月份公司再次停产。

- 废水自动监测设施投用情况说明

废水自动监测设施2018年5月开工前开始调试运行，其中部分元件故障，联系设施厂家进行维修更换。运行一段时间后，抽水泵和电路部分故障，进行了维修后仍不能正常使用。8月份公司停产，已经购置新泵准备进行更换，对电气部分进行诊断维修。

牡丹江首控石油化工有限公司

2018年9月21日