2019年国创热电废气自行监测方案

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源类别 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动检测设施安装位置 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 |
| 1 | 废气 | 氮氧化物 | 自动 | 是 | CEMS1000 | 烟囱监测平台 | 连续采样 | 1次/季 |
| 2 | 废气 | 二氧化硫 | 自动 | 是 | CEMS1000 | 烟囱监测平台 | 连续采样 | 1次/季 |
| 3 | 废气 | 烟尘 | 自动 | 是 | CEMS1000 | 烟囱监测平台 | 连续采样 | 1次/季 |