2018年牡丹江龙江环保水务有限公司

污染源自行监测情况年度报告

一、企业基本情况；

牡丹江龙江环保水务有限公司一期设计处理能力10万吨/日，现实际处理10万吨/日，二期设计处理能力10万吨/日，现实际处理10万吨/日，均执行城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002一级B排放标准。

- 监测方案的调整变化情况：

2018年度无调整。

三、监测情况；

1.自行检测项目有化学需氧量、氨氮、总磷、总氮四项，监测方式为自动在线监测以及手工检测。

2.监测项目数据情况；

一期、二期合计全年处理城镇生活污水7300万吨。化学需氧量全年在60mg/L以下，氨氮全年均在8mg/L（15mg/L）以下，达到国家一级B的标准。

四、固体废弃物的产生数量，及处置方式：

2018年一、二期合计产生污泥35490.5吨，将其送往污泥处理厂进行处理。

牡丹江龙江环保水务有限公司

2019年1月1日