双城市通达供排水有限公司污水处理厂

2018年度自行监测开展情况年度报告

一、基本情况

双城市通达供排水有限公司污水处理厂属于国控重点污水处理厂，本年度处理水量1573.94万吨，全年无停产状况。

二、自行监测开展情况

我厂进水口和出水口分别安装了水质在线自动监控设施，监测内容有pH、SS、COD、NH3-N、TN、TP，全天每两小时监测一次，数据自动上传哈尔滨市重点污染源环境监控管理中心，并将流量、COD、NH3-N数据上传省厅平台（http://1.189.191.146:8000/emonpubhlj/login.aspx）和国家平台（http://123.127.175.61:6375/eap/Login.action）。

我厂废水委托哈尔滨市宇驰环境检测有限公司进行手工监测工作，每月在本厂进口和排口分别进行一次水质监测。手工监测项目有pH、色度、SS、COD、NH3-N、TN、TP、BOD5、阴离子表面活性剂、石油、动植物油、总铅、总镉、总铬、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群、烷基汞，共计19项指标，共获得监测数据38个。

厂界废气和噪声每季度委托哈尔滨市宇驰环境检测有限公司手工监测一次。

三、存在问题及解决措施

我厂2019年1月已通过自动监控设备对比验收，2019年度自行监测及信息发布工作还需要加强各方面协调沟通。

双城市通达供排水有限公司

2019年5月30日