富裕桑德佳源水务有限公司

2018年自行监测开展情况年度报告

现将2018年富裕县富宏污水处理厂自行监测开展情况汇报如下：

- 2018年生产355天，COD、氨氮各监测355天。其中COD共计监测2556次，检测结果98.8%符合GB18918-2002中一级A标准；氨氮共计监测2570次，监测结果99.7%符合GB18918-2002中一级A标准。

- 2018年污水COD排放量为46.91吨，氨氮排放量为5.58吨。

- 本年产生脱水污泥261.5吨，全部运往垃圾处理厂处理。

富裕桑德佳源水务有限公司

2019年1月16日