大庆石化公司热电厂

2019年度自行监测开展

情况年度报告

2020年1月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我公司编制了2019年度污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。为2020年更好的开展自行监测工作，现将2019年自行监测开展情况总结汇报如下：

一、监测方案的调整变化情况

2019年自行监测方案实施情况较好，内容全面、完善符合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中的各项要求，因此2019年监测方案未做调整。

二、全年监测情况

2019年大庆石化公司热电厂各装置连续生产，全年运行365天，开展监测365天。热电厂各烟气排放口在线设备自动监测8760次，人工监测40次。噪声监测共52次，合格52次，没有超标数据。2019年所有监测数据均达到外排指标。

三、全年废水污染物排放情况

2019年大庆石化公司热电厂废水污染物化学需氧量排放31.419吨，所有废水不外排，脱硫后废水排至化工污水场统一处理。

四、固体废弃物的产生、处置情况

2019年大庆石化公司热电厂共产生粉煤灰和炉渣约477766.222吨，全部送贮灰场统一填埋处理。

五、周边环境质量影响状况监测情况

2019年对化工区周边东、南、西门的噪声监测最大值分别为59.6、63.7、62.9分贝，噪声平均值分别为52.08、55.90、55.78分贝，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)要求。