2019年大庆市第五医院自行监测情况年度报告

一、基本情况

大庆市第五医院隶属于中国石油大庆石化公司，是一所企业医院，也是一所市属医院，又是一所拥有600张床位，集医疗、教学、科研、化工厂区急诊急救、预防保健、职业健康体检、社区卫生服务、康复功能于一体的综合性三级乙等医院。主要担负着卧龙地区的医疗、预防、康复、保健任务。是大庆东部地区、大庆石化所在地的综合医疗卫生服务中心。

二、自行监测开展情况

1、我院严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废水自行监测开展情况

大庆市第五医院的污染物的主要是化学需氧量、余氯。来自于医疗污水、生活污水，污水经过污水处理后，达到国家标准GB18466-2005的外排标准，集中排放，排放口数量两个，排放的COD的浓度为60毫克/升，排放氨氮的浓度为14毫克/升，余氯2-8毫克/升，每年两部排污污水约108000吨。

按照国家GB18466-2005的标准规定的化学需氧量排放浓度为250毫克/升以内，氨氮的排放浓度15毫克/ 升以内，我们企业排放的污水均达到国家排放标准。

大庆市第五医院

2019年12月31日