2019年大庆龙铁医疗废物处理有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

大庆龙铁医疗废物处理有限公司位于大庆市龙凤区向阳村东干线东侧，是大庆市唯一一家具有法定资质的公益性医疗废物处置机构。采用焚烧工艺处理大庆市内各医疗机构产生的医疗垃圾，全年运行天数365天，日设计处理能力为10t/d，2019年全年收集处置医疗废物2930.9711吨。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

排放监测指标为烟尘(颗粒物)、一氧化碳、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、氟化氢、二嗯英类、汞及其化合物、镉及其化合物、砷镍及其化合物、铅及其化合物、铬锡、锑、铜、锰及其化合物。

自动监测项目：烟尘(颗粒物)、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物工况下进行连续监测；

氯化氢、氟化氢、汞及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物、铅及其化合物、锑、铜、锰及其化合物由大庆市环境监测中心半年监测一次，

对于二嗯英类污染物不具备自行监测能力，需外委托单位监测。

三、存在问题及解决措施

企业可公开自行监测信息。企业应将自行监测工作开展情况及监测结果通过厂区公告板或企业网站的方式向社会公众公开，公开内容应包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向等信息。

严格遵守规定，沟通第三方公司及时进行检测，如有问题及时解决。

大庆龙铁医疗废物处理有限公司

2020.2.12