鹤岗市金山纸业有限责任公司

自行监测方案

- 企业的基本信息

企业名称：鹤岗市金山纸业有限责任公司

企业地址：鹤岗市新华镇

法人代表：刘士山

生产规模：年产机制纸12000吨

联系方式：0468-3683855

邮政编码：154109

- 主要污染物产生及治理情况

- 废水排放

污水处理站：超效浮选池后加设生化池及配套设施，产生的废水经水解酸化、泥膜接触氧化、石英砂过滤、然后出水回用。

- 废气排放

锅炉改装成燃稻壳锅炉，配置水膜喷淋除尘装置除尘，经水膜喷淋车除尘装置处理后锅炉烟气烟尘排放浓度和烟气黑度均能达标ＧＢ１３２７１－２００１《锅炉大气污染物排放标准》中的二类区二时段（新锅炉）级标准限值要求。最后废气通过35高的烟囱排空

- 噪音

生产设备的噪音级不是很高且多位于室内，对风机、电机安装消音隔板并可通过其进出口配套消声器、隔音罩对其围护结构进行隔音处理，另外还可通过生产车间安装隔声门窗等控制措施来降低车间的生产噪音对厂界噪声的贡献值。并加强对噪声设备的维护管理。在采取一系列的隔音降噪的措施后，厂界均可达到ＧＢ１２３４８－９０《工业企业厂界噪声标准》二级标准值要求。

- 企业自行监测条件及组织机构

我公司环境监测有技术部和生产部负责，定员10人。

废水监测：PH值 1/日、 COD  1/日 、 SS  1/日

监测项目的标准值：pH值6-9、生化需氧量30mg/L、总磷1mg/L、化学需氧量100mg/L、色度50倍、悬浮物50mg/L、氨氮10mg/L、总氮15 mg/L、单位产品基准排水量。

鹤岗市金山纸业有限责任公司

二O一九年一月十日