哈尔滨三联药业股份有限公司

2019年度自行监测开展情况年度报告

哈尔滨三联药业股份有限公司

2019年度自行监测开展情况年度报告

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国际重点监控企业自行监测及信息公开办法（施行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，对我公司2019年度自行监测开展情况进行年度报告。

一、监测方案的调整变化情况：

我公司主产品为葡萄糖注射液、氯化钠注射液、注射用骨肽、注射用盐酸川穹嗪等。所属行业为：化学药品制剂制造（混装制剂类制药），2019年监测方案中水污染物监测项目如下：COD、氨氮、PH值、悬浮物、生化需氧量、总氮、总磷、总有机碳。

二、全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况：

1、2019年生产343天（停产22天）

2、2019年监测343天

3、2019年厂界噪声监测4次（每季度一次），达标

4.2019年水污染物排放监测

(1)哈尔滨三联药业股份有限公司污水排放口1#

自动监测：全年应监测（COD、氨氮）各4116次（全天每两小时监测一次），实际监测（COD）4012次，实际监测（氨氮）4022次，均达标；

手工监测：（悬浮物、生化需氧量、总氮、总磷、总有机碳应监测12次, 实际检测12次，达标；

(2)哈尔滨三联药业股份有限公司污水排放口2#

自动监测：全年应监测（COD、氨氮）各4116次（全天每两小时监测一次），实际监测（COD）3986次，实际监测（氨氮）3953次，均达标；

手工监测：（悬浮物、生化需氧量、总氮、总磷、总有机碳应监测12次, 实际检测12次，达标；
三、全年废水、废气污染物排放量：

2019年处理水量390666.707 吨，COD排放量47.737

吨，氨氮排放量1.46753 吨。

- 固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向

1.2019年动物尸体产生量398公斤交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行焚烧处置；

2.2019年初转移2018年废液及2019年1月废液共计1650公斤，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行焚烧处置；2019年10月底废液1.5吨交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行焚烧处置；

3.2019年10月底转移过期（不良）药品2.84吨、废油0.111吨及废弃包材、容器等0.06吨，交由哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司进行焚烧处置；

4.废纸箱、外包材等均外售处理；生活垃圾由市政统一处理。

- 按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果

2019年周边环境无影响。

哈尔滨三联药业股份有限公司

2019年2月18日