2019年虎林市自来水公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

我厂属于国控废水企业，年处理污水280万吨，全年生产365天。

二、自行监测开展情况

1、我污水厂除临时停电期间无法进行自行监测以外，其他时间均严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、废水自行监测情况

我公司实行自行监测工作，除临时停产外，每天在总排口进行两次监测。手工监测项目有化学需氧量、氨氮、pH值、SS、污泥浓、总磷、总氮，共计7项指标。监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

我厂在线监测项目有COD、NH3-N、SS、PH、TN、TP、流量七项指标，全天24小时连续监测，除临时停产停电外。

三、存在问题及解决措施

我厂还要加强对自动监控设备的巡回检查的频次，保证设备的稳定运行及传输数据的准确。

虎林市自来水公司污水处理厂

2019年12月30日