2021年国能生物龙江发电有限公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

国能龙江生物发电有限公司属于国控废气企业，2021年发电量22082.94万千瓦时，生产339天，停产检修26天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

我公司排放废气污染物烟尘项目监测，委托黑龙江省森宇环保工程有限公司采用手工方式开展日常监测，监测点位位于除尘器后引风机出口，每月一次，分别取得监测数据，监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

污染源在线自动监测点位引风机出口烟道平台。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物，烟尘，24小时连续监测，稳定运行，获得监测数据72个，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，及时巡检，确保数据准确，发现数据异常与先锋环保公司积极配合解决。

国能龙江生物发电有限公司

2022.01.04