2023年中核齐齐哈尔环保科技有限公司污水处理厂

自行监测情况年度报告

**一、基本情况**

中核齐齐哈尔环保科技有限公司属于国控重点污水处理厂，本年处理水量58997157吨，实际运行天数为365天。

**二、自行监测开展情况**

1、我厂本年度严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、污水处理厂自行监测情况

我公司进行手工监测工作，每天在水厂进口和排口分别进行一次监测。手工监测项目有温度、pH、色度、SS、氨氮、TN、TP、COD、BOD5、粪大肠菌群等指标，两个监测点位共获得监测数据16488个。监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

我厂自承担自动监测项目有COD、NH3-N两项，全天24小时连续监测，每两小时一次实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

**三、存在问题及解决措施**

 我厂2024年度自行监测及信息发布工作还需要加强各方面协调沟通。

 中核齐齐哈尔环保科技有限公司

 2024.1.5