2014年密山市环城污水处理厂

自行监测情况年度报告

一、基本情况

密山市环城污水处理厂是密山市唯一一座污水处理厂，坐落于密山市和平中学北侧，主要收集密山市市区的生活污水。厂区占地22400平方米，采用CASS处理工艺，工程2013年1月通过省环保厅验收并投入运行，现已达到设计日处理量1.5万吨，污水经处理达到国家一级B排放标准后排入穆棱河。

二、自行监测开展情况

1、我厂正常生产期间均严格按照年初制定的自行监测方案的项目及频次进行监测。

2、污水处理厂自行监测情况

我厂主要监测污染物指标有：COD、BOD、氨氮、悬浮物、色度、总磷、总氮、pH。其中：自动监测的设备为COD、氨氮、PH在线自动监测仪，全天24小时连续监测并时时传至上级单位；我厂化验室手工项目有COD、BOD、氨氮、悬浮物、色度、总磷、总氮、pH，并将COD、氨氮、PH数值每两小时一次实时在省厅及市环保局网站公布。

三、存在问题及解决措施

本年度，我厂按照国家的有关规定，对自动监控设施进行维护，其中数据异常和缺失情况主要是由于在线监测仪器元件损坏及停电所引起。对此，我厂已按照相关规定，及时进行处理并报告相关环保部门，在线监测数据反映了我厂进出口水质的真实情况。

密山市环城污水处理厂

2014年12月31日