2014年大唐七台河发电有限责任公司

自行监测情况年度报告

一、基本情况

大唐七台河发电有限责任公司属于国控废气企业，2014年发电量728100万千瓦时，供热量5965901吉焦，生产365天，季节性停产检修0天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

我公司排放废气污染物黑度、烟尘项目监测，委托哈尔滨润凝环保科技有限责任公司采用手工方式开展日常监测，监测点位位于静电除尘器后引风机前，每月一次，取得监测数据12个，监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

污染源在线自动监测点位名称FQ-18、FQ-36，位置在锅炉引风机室后。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物，24小时连续监测，稳定运行，获得监测数据70080个，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声监测，委托哈尔滨润凝环保科技有限责任公司采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:ZS-01、ZS-02、ZS-03、ZS-04, ZS-05、 ZS-06、ZS-07、ZS-08、ZS-09、 ZS-10获得监测数据40个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测运营、第三方检测机构、公司三方应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。

大唐七台河发电有限公司

2014.12.31