嫩江县市政污水处理厂关于                          黑市环法（2014）0040号决定书的解释说明

根据黑河市环保局对污染源在线监控设备运营维护的相关要求，嫩江县市政污水处理厂在线监控设备，由黑龙江省先锋环保工程有限公司负责运营维护。2014年8月19日，嫩江县市政污水处理厂出口流量计和COD检测仪传输线路出现故障，先锋环保公司检查后，认为设备故障，需要更换。并于2014年9月2日签订了2014年在线监控设备运营维护合同，先锋环保公司承诺一个月内更新出水口COD、氨氮、明渠流量计水质连续自动监控设备。合同签订后，先锋环保公司并未更换在线监控设备，嫩江县市政污水处理厂曾多次催促先锋环保公司履行合同，但至今无果。

先锋环保公司在嫩江县市政污水处理厂在线监控设备出现故障期间，并未按合同中规定用备用仪器部件替换，导致数据无法按时上传。另设备故障期间的数据补录工作应由先锋环保公司完成，这在运营维护合同中有明文规定。

以上情况，特此说明。

嫩江县市政污水处理厂

2014年10月9日